## Лист1
Тип світильника | Напруга, В | Ступінь захисту | Рівень і вид вибухозахисту (маркування) |  | ДС | Потужність, Вт ±5% | БАЖ з АКБ | Світловий потік, лм ±5% | Кут | Габарити, LxWxH, мм | Маса, кг ±10%
|  |  | в Україні | на експорт в МС |  | Робоч. / Аварійн. режим | Струм заряду, А / Ємність, А/год | Робоч. / Аварійн. режим
Тип светильника | Напряжение, В | Степень защиты | Уровень и вид взрывозащиты (маркировка) |  | ИС | Мощность, Вт ±5% | БАП с АКБ | Световой поток, лм ±5% | Угол | Габариты, LxWxH, мм | Масса, кг ±10%
|  |  | в Україні | на экспорт в ТС |  | Рабоч. / Аварийн. режим | Ток заряда, А / Емкость, А/год | Рабоч. / Аварийн. режим
ДСП21ВЕх-40-011, -021, -031, -041 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 | - | 4920 | 140О | 240x370 | 8
ДСП21ВЕх-40-012, -022, -032, -042 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 | - | 4920 | 140О | 240х425 | 8
ДСП21ВЕх-40-020 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 | - | 4920 | 140О | 240x490 | 8
ДСП21ВЕх-40-111, -121, -131, -141 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 | - | 5330 | 120О | 240x370 | 8
ДСП21ВЕх-40-112, -122, -132, -142 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 | - | 5330 | 120О | 240х425 | 8
ДСП21ВЕх-40-120 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 | - | 5330 | 120О | 240x490 | 8
ДСП21ВЕх-40-211, -221, -231, -241 УХЛ3.1 | 220 АС | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 / 8 | 0,4 / 4 | 4920 / 1040 | 140О | 240x370 | 8.5
ДСП21ВЕх-40-212, -222, -232, -242 УХЛ3.1 | 220 АС | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 / 8 | 0,4 / 4 | 4920 / 1040 | 140О | 240х425 | 8.5
ДСП21ВЕх-40-220 УХЛ3.1 | 220 АС | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 / 8 | 0,4 / 4 | 4920 / 1040 | 140О | 240x490 | 8.5
ДСП21ВЕх-40-311, -321, -331, -341 УХЛ3.1 | 220 АС | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 / 8 | 0,4 / 4 | 5330 / 1120 | 120О | 240x370 | 8.5
ДСП21ВЕх-40-312, -322, -332, -342 УХЛ3.1 | 220 АС | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 / 8 | 0,4 / 4 | 5330 / 1120 | 120О | 240х425 | 8.5
ДСП21ВЕх-40-320 УХЛ3.1 | 220 АС | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 40 / 8 | 0,4 / 4 | 5330 / 1120 | 120О | 240x490 | 8.5
ДСП21ВЕх-50-011, -021, -031, -041 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 50 | - | 6180 | 140О | 240x370 | 8
ДСП21ВЕх-50-012, -022, -032, -042 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 50 | - | 6180 | 140О | 240х425 | 8
ДСП21ВЕх-50-020 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 50 | - | 6180 | 140О | 240x490 | 8
ДСП21ВЕх-50-111, -121, -131, -141 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 50 | - | 6695 | 120О | 240x370 | 8
ДСП21ВЕх-50-112, -122, -132, -142 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 50 | - | 6695 | 120О | 240х425 | 8
ДСП21ВЕх-50-120 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 50 | - | 6695 | 120О | 240x490 | 8
ДСП21ВЕх-60-011, -021, -031, -041 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 60 | - | 7320 | 140О | 240x370 | 8
ДСП21ВЕх-60-012, -022, -032, -042 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 60 | - | 7320 | 140О | 240х425 | 8
ДСП21ВЕх-60-020 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 60 | - | 7320 | 140О | 240x490 | 8
ДСП21ВЕх-60-111, -121, -131, -141 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 60 | - | 7930 | 120О | 240x370 | 8
ДСП21ВЕх-60-112, -122, -132, -142 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 60 | - | 7930 | 120О | 240х425 | 8
ДСП21ВЕх-60-120 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 60 | - | 7930 | 120О | 240x490 | 8
ДСП21ВЕх-70-011, -021, -031, -041 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 70 | - | 8580 | 140О | 240x370 | 8
ДСП21ВЕх-70-012, -022, -032, -042 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 70 | - | 8580 | 140О | 240х425 | 8
ДСП21ВЕх-70-020 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 70 | - | 8580 | 140О | 240x490 | 8
ДСП21ВЕх-70-111, -121, -131, -141 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 70 | - | 9295 | 120О | 240x370 | 8
ДСП21ВЕх-70-112, -122, -132, -142 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 70 | - | 9295 | 120О | 240х425 | 8
ДСП21ВЕх-70-120 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 70 | - | 9295 | 120О | 240x490 | 8
ДСП21ВЕх-80-011, -021, -031, -041 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 80 | - | 9720 | 140О | 240x370 | 8
ДСП21ВЕх-80-012, -022, -032, -042 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 80 | - | 9720 | 140О | 240х425 | 8
ДСП21ВЕх-80-020 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 80 | - | 9720 | 140О | 240x490 | 8
ДСП21ВЕх-80-111, -121, -131, -141 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 80 | - | 10530 | 120О | 240x370 | 8
ДСП21ВЕх-80-112, -122, -132, -142 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 80 | - | 10530 | 120О | 240х425 | 8
ДСП21ВЕх-80-120 У1 | 220 АС/DC | IP66 | II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°С Db | 1Ех d е IIC Т6 Gb | LED | 80 | - | 10530 | 120О | 240x490 | 8